鼻氧管使用说明书

【产品备案号】 苏扬械备

【技术要求】   苏扬械备

【产品名称】鼻氧管

【规格型号】  鼻架式、双鼻塞型、单鼻塞型、挂耳式、直式

【产品简介】

鼻氧管由进氧接口、氧气软管、调节环、鼻塞组成。鼻氧管与输氧系统连接，供患者吸入氧气使用。非无菌产品。

【适用范围】 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。

【使用方法】

1、将鼻塞或鼻架塞在病人鼻孔内；

2、医护人员将鼻氧管一端与氧气罐出口连接牢固；

3、再将另一出口与病人鼻子连接；

4、将鼻氧管固定并调正即可。

【注意事项、警示以及提示性内容】

1、本品一次性使用，用后销毁。

2、有效期两年。

3、产品包装破损，严禁使用。

4、本品在使用中出现意外时，应及时更换。

5、使用前，医护人员应先检查产品的通畅性。

【禁忌症】无

【储存条件】本品应贮存在通风干燥、无腐蚀性气体的室内。

【图形、符号、缩写等内容的解释】

LOT

不得二次使用        批次代码            查阅使用说明

【备案人/生产企业】青晟医疗（扬州）有限公司

【售后服务单位】青晟医疗（扬州）有限公司

【住所/生产地址】扬州市广陵区头桥镇南华村太平组2

【电话】0514-89386007

【邮编】225109

【生产和失效日期】见封口

【说明书编制日期】2023年6月15日

最小销售单元标签设计样稿

生产备案编号：苏扬药监械生产备20230018号 产品备案编号：苏扬械备 产品技术要求编号：苏扬械备 产品名称：鼻氧管 规格型号： 生产日期： 失效日期： 生产批号： 备案人/生产企业：青晟医疗（扬州）有限公司 生产地址：扬州市广陵区头桥镇南华村太平组2 其他内容详见说明书 不得二次使用 查阅使用说明