敷料镊使用说明书

【产品备案号】 苏扬械备

【技术要求】  苏扬械备

【产品名称】  敷料镊

【规格型号】  Y型、V型、圆头型、折叠型

【产品简介】

敷料镊由一对尾部叠合的叶片组成，采用聚乙烯树脂制成。非无菌提供。不在内窥镜下使用。

【适用范围】用于夹持器械、敷料。

【使用方法】

1、医护人员按要求选用相应规格型号的敷料镊；

2、手指按住敷料镊的中部，然后伸向所取物质，稍微用力即可。

【注意事项、警示以及提示性内容】

1、本品一次性使用，用后销毁。

2、有效期两年。

3、产品包装破损，严禁使用。

4、本品在使用中出现意外时，应及时更换。

【禁忌症】无

【储存条件】本品应贮存在通风干燥、无腐蚀性气体的室内。

【图形、符号、缩写等内容的解释】

LOT

不得二次使用        批次代码                   查阅使用说明

【备案人/生产企业】青晟医疗（扬州）有限公司

【售后服务单位】青晟医疗（扬州）有限公司

【住所/生产地址】扬州市广陵区头桥镇南华村太平组2

【电话】0514-89386007

【邮编】225109

【生产和失效日期】见封口

【说明书编制日期】2023年6月15日

最小销售单元标签设计样稿

生产备案编号：苏扬药监械生产备20230018号 产品备案编号：苏扬械备 产品技术要求编号：苏扬械备 产品名称：敷料镊 规格型号： 生产日期： 失效日期： 生产批号： 备案人/生产企业：青晟医疗（扬州）有限公司 生产地址：扬州市广陵区头桥镇南华村太平组2 其他内容详见说明书 不得二次使用 查阅使用说明