负压引流器使用说明书

【产品备案号】 苏扬械备

【技术要求】  苏扬械备

【产品名称】  负压引流器

【规格型号】  白色、蓝色

【产品简介】

负压引流器由器身、弹簧、调节器组、连接接头、连接管组成，采用软聚氯乙烯塑料制成。非无菌提供。不包括负压泵、手动负压源（负压球）和插入体内的引流导管。

【适用范围】  用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液的作用。

【使用方法】

1、本品适用于通过负压进行引流的场合。

2、将进口与专用负压接头连接。

3、调节调节器即可。

【注意事项、警示以及提示性内容】

1、本品用于需负压引流的患者。

2、本品一次性使用，用后销毁。

3、产品包装破损，严禁使用。

4、有效期2年。

4、本品在使用中出现意外时，应及时更换。

【禁忌症】无

【储存条件】本品应贮存在通风干燥、无腐蚀性气体的室内。

【图形、符号、缩写等内容的解释】

LOT

不得二次使用       批次代码            查阅使用说明

【备案人/生产企业】青晟医疗（扬州）有限公司

【售后服务单位】青晟医疗（扬州）有限公司

【住所/生产地址】扬州市广陵区头桥镇南华村太平组2

【电话】0514-89386007

【邮编】225109

【生产和失效日期】见封口

【说明书编制日期】2023年5月1日

最小销售单元标签设计样稿

生产备案编号：苏扬食药监械生产备 产品备案编号：苏扬械备 产品技术要求编号：苏扬械备 产品名称：负压引流器 规格型号： 生产日期： 失效日期： 生产批号： 备案人/生产企业：青晟医疗（扬州）有限公司 生产地址：扬州市广陵区头桥镇南华村太平组2 其他内容详见说明书 不得二次使用 查阅使用说明