口垫使用说明书

【产品备案号】 苏扬械备

【技术要求】  苏扬械备

【产品名称】  口垫

【规格型号】  A型、B型、C型、D型

【产品简介】

口垫为手术或检查时患者开口的辅助器械，采用聚乙烯树脂制成。按形状分有A型、B型、C型、D型四种，

其中A型和B型可配套松紧。非无菌产品。

【适用范围】用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合保护器械损坏。

【使用方法】

1、将内包装撕开，取出口垫；

2、将口垫置于病人口腔内即可。

【注意事项、警示以及提示性内容】

1、本品一次性使用，用后销毁。

2、有效期两年。

3、产品包装破损，严禁使用。

4、本品在使用中出现意外时，应及时更换。

【禁忌症】无

【储存条件】本品应贮存在通风干燥、无腐蚀性气体的室内。

【图形、符号、缩写等内容的解释】

LOT

不得二次使用        批次代码                   查阅使用说明

【备案人/生产企业】青晟医疗（扬州）有限公司

【售后服务单位】青晟医疗（扬州）有限公司

【住所/生产地址】扬州市广陵区头桥镇南华村太平组2

【电话】0514-89386007

【邮编】225109

【生产和失效日期】见封口

【说明书编制日期】2023年5月1日

最小销售单元标签设计样稿

生产备案编号：苏扬食药监械生产备 产品备案编号：苏扬械备 产品技术要求编号：苏扬械备 产品名称：口垫 规格型号： 生产日期： 失效日期： 生产批号： 备案人/生产企业：青晟医疗（扬州）有限公司 生产地址：扬州市广陵区头桥镇南华村太平组2 其他内容详见说明书 不得二次使用 查阅使用说明