雾化面罩使用说明书

【产品备案号】  苏扬械备

【技术要求】    苏扬械备

【产品名称】  雾化面罩

【规格型号】  成人型、儿童型

【产品简介】

雾化面罩由接口、罩体组成。罩体采用医用PVC材料制成，接口采用聚乙烯材料制成。非无菌产品。

【适用范围】用于连接雾化设备实施雾化。

【使用方法】

- 打开包装，取出产品；

- 将面罩戴在患者脸上，捂住口鼻，轻轻用力按压，使面罩有效密封；

- 将含药液的雾化杯与接口连接，将吸氧管与雾化杯连接；；

4、将吸氧管与雾化设备连接，启动开关即可实施雾化。

【注意事项、警示以及提示性内容】

1、本品一次性使用，用后销毁。

2、产品包装破损，严禁使用。

3、有效期2年。

4、本品在使用中出现意外时，应及时更换。

【禁忌症】无

【储存条件】本品应贮存在通风干燥、无腐蚀性气体的室内。

【图形、符号、缩写等内容的解释】

LOT

不得二次使用         批次代码           查阅使用说明

【备案人/生产企业】青晟医疗（扬州）有限公司

【售后服务单位】青晟医疗（扬州）有限公司

【住所/生产地址】扬州市广陵区头桥镇南华村太平组2

【电话】0514-89386007

【邮编】225109

【生产和失效日期】见封口

【说明书编制日期】2023年6月15日

最小销售单元标签设计样稿

生产备案编号：苏扬药监械生产备20230018号 产品备案编号：苏扬械备 产品技术要求编号：苏扬械备 产品名称：雾化面罩 规格型号： 生产日期： 失效日期： 生产批号： 备案人/生产企业：青晟医疗（扬州）有限公司 生产地址：扬州市广陵区头桥镇南华村太平组2 其他内容详见说明书 不得二次使用 查阅使用说明