止血带使用说明书

【产品备案号】 苏扬械备

【技术要求】  苏扬械备

【产品名称】  止血带

【规格型号】  12×200、12×250、12×300、12×350、18×300、18×350、25×350、25×450、25×500、25×550

【产品简介】

止血带由弹性带组成，采用热缩性弹性体材料制成。非无菌提供。

【适用范围】用于静脉输液或抽血时短暂阻断静脉回流。

【使用方法】

1、将内包装撕开，取出止血带；

2、按照常规护理规范进行操作。

【注意事项、警示以及提示性内容】

1、本品一次性使用，用后销毁。

2、有效期两年。

3、产品包装破损，严禁使用。

4、本品在使用中出现意外时，应及时更换。

【禁忌症】无

【储存条件】本品应贮存在通风干燥、无腐蚀性气体的室内。

【图形、符号、缩写等内容的解释】

LOT

不得二次使用        批次代码                   查阅使用说明

【备案人/生产企业】青晟医疗（扬州）有限公司

【售后服务单位】青晟医疗（扬州）有限公司

【住所/生产地址】扬州市广陵区头桥镇南华村太平组2

【电话】0514-89386007

【邮编】225109

【生产和失效日期】见封口

【说明书编制日期】2023年6月15日

最小销售单元标签设计样稿

生产备案编号：苏扬药监械生产备20230018号 产品备案编号：苏扬械备 产品技术要求编号：苏扬械备 产品名称：止血带 规格型号： 生产日期： 失效日期： 生产批号： 备案人/生产企业：青晟医疗（扬州）有限公司 生产地址：扬州市广陵区头桥镇南华村太平组2 其他内容详见说明书 不得二次使用 查阅使用说明